**Требования к потенциальному поставщику**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требование** | **Подтверждение** |
|  | Наличие у потенциального поставщика оборудования, техники, зданий (сооружений), помещений с предоставлением подтверждающих документов | * 1. Наличие действующей пожарной аварийно-спасательной депо/поста в радиусе 4км от объекта Заказчика для оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, круглосуточному обслуживанию опасных производственных объектов, проведение первоочередных спасательных работ требующих применение воздушно-изолирующих средств и другого оборудования на объектах Заказчика.   2. Наличие производственной базы на территории Мангистауской области с нижеследующей инфраструктурой:  1. Оснащенную пожарной техникой не менее «2 единиц марки АЦ-5-40, выпуска не позже 2010 года *(для оказания технической поддержки в случаи неисправности основной техники) а также иметь 2 резервных автомобиля*.    1. Наличие воздушно-дыхательных аппаратов (далее - ВДА) и воздушного компрессора для заправки баллонов.   Подтверждается:  - сведения о наличии транспортных средств с указанием регистрационного номера транспортного средства и номера свидетельства регистрации транспортного средства;  - наличие прав на использование объекта для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения. |
|  | Разрешение (лицензия), выданная в соответствии с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, с указанием на соответствующую(ие) лицензию(и) и иные разрешительные документы, а также виды закупаемых товаров, работ и услуг, подлежащих разрешению (лицензированию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | - аттестат на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах с выездной техникой |

Требования о наличии у потенциального поставщика оборудования, техники, зданий (сооружений), помещений с предоставлением подтверждающих документов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан:

- Закон РК «О гражданской защите»

- свод правил Республики Казахстан «Генеральные планы промышленных предприятий» СП РК 3.01-103-2012;

- правила осуществления деятельности негосударственных противопожарных служб, утвержденные приказом МВД РК от 07.11.2014г. №782;

- правила аттестации негосударственных противопожарных служб, утвержденные приказом МВД РК от 13.07.2018г. №514 *(с* [*изменениями и дополнениями*](jl:39651672.0.1006440153_0) *по состоянию на 04.02.2021 г.)*

- разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам, утвержденные приказом МВД РК от 07.11.2014г. №783 *(с* [*изменениями*](jl:39651672.0.1006440153_0)  *по состоянию на 21.25.2021 г.)*